УТВЕРЖДАЮ

Директор Пирбудагова С.М

МКОУ «Курьимахинская СОШ»

"__01___" ____ИЮНЯ_____________ 2018 г.

(заверяется печатью)

УТВЕРЖДАЮ

ГУ МЧС России по РД

Полковник внутренней Службы

М.Б. Маммаева

"_01_____" _ИЮНЯ________________ 2018 г.

(заверяется печатью)

ПЛАН ТУШЕНИЯ ПОЖАРА

МКОУ «Курьимахинская средняя общеобразовательная школа» располагающееся по адресу: РД. Акушинский район, сел.Курьимахи. (368288)___________________________________________________________

(наименование организации, ведомственная

принадлежность, адрес)

ТЕЛЕФОНЫ:

Руководитель (собственник)  организации (объекта)	Директор: Пирбудагова С.М.

мобильный: 8-928-580-0845

сторож:        8-989-894-1871

Предусмотрена высылка сил и средств по рангу пожара №_2___.

Проверил:

Начальник УГПС ОДПФ ГКУ РД «Центр ГО и ЧС»			Ч.М. Чараков

План тушения пожара составил:

Заместитель начальника ПЧ с.Акуша				         М.М. Багаудинов

СОДЕРЖАНИЕ

Титульная страница..............................................................................................1

Содержание...........................................................................................................2

Оперативно-тактическая характеристика	3

Данные о пожарной перегрузке 	3

Дополнительные сведения о электробезопасности, и вентиляции	4

Прогноз развития пожара	4

Организация и проведение спасательных работ..................................................................4

Организация тушения пожара  обслуживающим персоналом

до приезда пожарных..................................................................................................4

Противопожарное водоснабжение........................................................................5

Средства пожаротушения.....................................................................................5

Дороги и проезды.................................................................................................5

Связь.....................................................................................................................5

Схема прилегающей территории и водоснабжения МКОУ «Курьимахинская средняя общеобразовательная школа»................................................................................6

План эвакуации людей и материальных ценностей...............................................7

Оперативно-тактическая характеристика.

МКОУ «Курьимахинская средняя общеобразовательная школа» располагающееся по адресу: РД Акушинский район сел.Курьимахи (368288)

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Курьимахинская средняя общеобразовательная школа» расположена в селе Курьимахи на берегу реки Акушинка.  На против здания школы через дорогу находятся жилые дома. Улицы, прилегающие к образовательному учреждению, не освещены. Здание МКОУ было построено в 1970 году. Здание одноэтажное.  Площадь муниципального казенного общеобразовательного учреждения составляет 1560 кв.м., Общая площадь земельного участка  –  15692кв. м.  Школа  построена на болоте и стоит на сваях. Территория МКОУ огорожена забором высотой 1,5 м. Для въезда автомобилей имеются ворота.

Учебный корпус представляет собой:

1) одноэтажное здание

2) стены из бутового камня

3) кровля  из шифера

4) полы дощатые, окрашены.

5) окна и двери пластиковые и деревянные.

6) решетки имеются не на всех окнах

7) внутренняя отделка: штукатурка, побелка, окраска акриловая

8) освещение электрическое

9) отопление центрально-водяное.

10) фундамент бутовый камень.

11) перекрытия деревянные.

Данные о пожарной перегрузке

В здании школы расположены кабинет директора школы, физики, русского языка, математики, химии, биологии, литературы, информатики, библиотека, учительская, столовая. В кабинете  химии взрывчатые и легко воспламеняющиеся  вещества отсутствуют. В кабинете физики хранятся приборы для проведения лабораторных работ. В кабинете информатики установлено 7 компьютера. Имеется щитовая. В кабинете биологии установлена интерактивная доска. В каждом кабинете имеются парты и стулья из ДСП.

Дополнительные сведения о электробезопасности и вентиляции

- Вентиляция естественная

- Проводка старая, требует замены.

- Центральная щитовая расположена в коридоре около кабинета литературы.

Прогноз развития пожара

Наибольшую опасность предоставляет кабинет информатики, т.к. в нем очень много электрических проводов.

Организация и проведение спасательных работ

- Численность работающих – 24 человек

- Школа рассчитана  на 250 человек, на данный момент обучается 129 учащихся.

- Столовая рассчитана на 20 мест.

- Имеется 2  выходов. Из них - один центральный, второй – запасной. Запасной выход оборудован легкооткрывающимся засовом.

Организация тушения пожара  обслуживающим персоналом до приезда пожарных

- Сообщение о пожаре – ответственный Магомедов Ш.К., заместитель директора по безопасности

- Сигнал оповещения – три длинных звонка через короткие интервалы.

- Эвакуация детей из загоревшего здания согласно схемам эвакуации – ответственные  Магомедов Ш.К., директор школы

- Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из здания детей – ответственный Багандов М.И., заместитель директора по учебно-воспитательной работе

- Тушение возникшего пожара организуется и проводится немедленно с момента его обнаружения работниками учреждения, не занятыми эвакуацией детей до прибытия пожарной части – ответственные Магомедов Ш.К., учитель труда, дежурный учитель.

Противопожарное водоснабжение

Водоснабжение отсутствует, отопление центральное. На территории муниципального образовательного учреждения пожарные гидранты отсутствуют.      За пределами территории имеется  речной канал, который  располагается  на расстоянии  250  метров от центрального входа в учебный корпус. В учебном корпусе пожарных кранов нет.

Средства пожаротушения

Автоматические установки пожаротушения и автоматические установки противопожарной сигнализации в образовательном учреждении отсутствуют, но во всех кабинетах и коридоре имеются автономные дымовые извещатели.  Также  школа оснащена первичными средствами пожаротушения: огнетушители – 5шт

Дороги, проезды

Маршрут следования к МКОУ «Курьимахинская средняя общеобразовательная школа» располагающей по адресу: РД Акушинский район, с. Курьимахи, (368288). От пожарной части УГПС ГКУ РД «Центр ГО и ЧС» с.Акуша в сторону с. Урхучи. Покрытие всех дорог асфальтобетонное. К  зданию школы имеется свободный подъезд, ширина основных проездов не менее 3 метров.

Связь

Директор: Пирбудагова С.М

мобильный: 8-928-580-0845

Зам. директора по УВР: Багандов М.И.

мобильный: 8-928-560-7161

Зам. директора по безопасности: Магомедов Ш.К.

мобильный:8963 797-51-59

СХЕМА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ МКОУ «КУРЬИМАХИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

речной канал

автодорога. Акуша-урхучи

мельница

арс-14 зил 131	пож.сигнализация

коридор

уч.класс

учительская

уч.класс

столовая

каб. информ

гл.вход

Дом №2

ац-3.040 (4326)

выход №2

Дом №1

уч.класс

пож.щит

эл.щит

уч.класс

уч.класс

уч.класс

река "Акушинка"

котельная